江苏省中等职业教育建筑智能化设备安装与运维专业

指导性人才培养方案

一、专业与专门化方向

专业名称：建筑智能化设备安装与运维(专业代码640401)

专门化方向：建筑智能化系统安装与调试、建筑智能化系统运行与管理

二、入学要求与基本学制

入学要求：初中毕业生或具有同等学力者

基本学制：3年

三、培养目标

培养与我国社会主义现代化建设要求相适应的，德、智、体、美全面发展，具有良好的职业道德和职业素养，掌握建筑智能化设备安装与运行专业必备的知识和与技能，能从事建筑智能化系统安装、调试、运行和维护等工作，具备职业生涯发展基础和终身学习能力，能胜任建筑智能化系统安装工程、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。

四、职业（岗位）面向、职业资格及继续学习专业

| 专门化方向 | 职业（岗位） | 职业资格要求 | 继续学习专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑智能化系统安装与调试 | 智能化系统工程设备安装 智能化系统运行与调试 | 6-07-06-05维修电工（四级） 4-07-02-02智能建筑管理师（四级） | 高职： 建筑智能化工程技术 建筑电气工程技术 | 本科： 建筑电气与智能化 |
| 建筑智能化系统运行与管理 | 智能化系统维护与保养 物业管理员 | 6-07-06-05维修电工（四级） 4-07-02-02智能建筑管理师（四级） 4-07-02-01物业管理员（四级） |  |  |

注：每个专门化方向可根据区域经济发展对人才需求的不同，至少任选一个工种，获取职业资格证书。

五、综合素质及职业能力

（一）综合素质

1.具有良好的道德品质、职业素养和社会交往能力。

2.具有人文和科学素养，良好的职业道德和积极的生活态度。

3.具有吃苦耐劳、积极进取、敬业爱岗、团队合作精神和服务意识。

4.具有安全操作规程相关知识和安全意识。

5.具有继续学习的能力和职业生涯发展的基础。

6.具有必备的计算机应用能力。

7.具有借助工具查阅中文技术资料能力。

8.具有正确的就业观和一定的创新、创业意识。

（二）职业能力（职业能力分析见附录表1）

1.行业通用能力：

(1)识读图样能力：具有识读建筑平面图、弱电原理图与接线图、设备施工图的能力；具有应用计算机绘图软件绘制图样的能力。

(2)工量具及仪表选用能力：具有常用智能化设备安装机具、工具、量具和电工、电子仪表选用的能力。

(3)材料及元器件选用能力：具有常用智能化设备的选用能力；具有识别和选用导线、低压电器、传感器及常用电工电子元件的能力。

(4)智能化设备的使用能力：具有识读常用智能化设备技术资料的能力；具有操作常用智能化设备的能力；具有维护和保养常用智能化设备的能力；具有智能化设备常见故障分析与排除的基础能力。

(5)智能化系统的安装能力：具有识读各种智能化系统工程施工图的能力；具有智能化系统线路敷设及接地系统安装的能力；具有建筑设备监控系统工程安装施工的能力；具有安全防范系统工程安装施工的能力；具有通信系统工程安装施工的基础能力；具有火灾自动报警及联动控制系统工程安装施工及基础调试的能力；具有智能化系统及设备安装施工质量控制的能力。

2.职业特定能力：

(1)建筑智能化系统安装与调试:具有实施智能化设备安装工艺的能力；具有典型智能化设备安装与调试的能力；具有典型智能化设备故障分析与排除的能力；具有对智能化设备实施电气控制改造的基础能力。

(2)建筑智能化系统运行与管理:具有实施智能化设备安装工艺的能力；具有典型智能化设备使用与调试的能力；具有典型智能化设备故障分析与排除的能力；具有对智能化设备实施电气控制改造的基础能力；具有组织物业设备管理活动的基础能力。

3.跨行业职业能力：

(1)具有适应岗位变化的能力。

(2)具有企业管理及施工现场管理的基础能力。

(3)具有创新和创业的基础能力。

六、课程结构及教学时间分配

（一）课程结构

建筑智能化设备运行与管理

平台课程

任选

建筑智能化设备安装与调试

1.建筑智能化设备安装技术

2.安全防范系统工程施工

3.消防报警及联动系统工程施工

4.建筑智能化系统工程施工组织与管理

1.建筑智能化设备运行与控制

2.建筑设备监控系统工程施工

3.物业综合管理实务

4.物业智能化系统维护与管理

方向课程

1.电工技术基础  2.电子技术基础  3.工程制图  4.建筑智能化概论  5.PLC应用技术  6.电气CAD技术  7.建筑供配电与照明技术 8.传感与检测技术  9.综合布线系统工程施工  10.工种实训

各校自行安排

专业技能课

必修课程

选修课程

思想政治理论课程：1.中国特色社会主义  2.心理健康与职业生涯

3.哲学与人生        4.职业道德与法治

文化基础课程：1.语文  2.数学  3.英语

4.计算机应用基础5.体育与健康 6.公共艺术

各校自行安排

任选

1.心理健康、职业健康与安全、环保教育

2.物理

限选

公共基础课

必修课程

选修课程

（二）教学时间分配表

| 学期 | 学期周数 | 教学周数 |  | 考试 周数 | 机动 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周数 | 其中：综合的实践教学及教育活动周数 |  |  |
| 一 | 20 | 18 | 1（军训） | 1 | 1 |
|  |  |  | 1（专业认知与入学教育） |  |  |
| 二 | 20 | 18 | 2工种实训(钳工) | 1 | 1 |
| 三 | 20 | 18 | 2工种实训(照明电路安装) | 1 | 1 |
| 四 | 20 | 18 | 2工种实训(维修电工) | 1 | 1 |
| 五 | 20 | 18 | 2(社会实践活动) | 1 | 1 |
| 六 | 20 | 20 | 19(顶岗实习) | — | — |
|  |  |  | 1（毕业教育） |  |  |
| 总计 | 120 | 110 | 30 | 5 | 5 |

七、教学进程安排（见附录表2）

八、主要专业课程教学要求

| 课程名称 (课时) | 主要内容 | 能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 电工技术基础 （96） | (1)电路基础知识； (2)简单直流电路； (3)复杂直流电路； (4)正弦交流电路； (5)三相正弦交流电路； (6)安全用电； (7)常用电工工具及仪表的使用 | (1)熟悉电工实训室操作规程和安全用电常识；会使用常用电工工具及仪表； (2)掌握电路基本概念、基本定律、基本原理和基本分析方法； (3)能看懂电器元件的参数，会判断其好坏； (4)了解正弦交流电的解析式、波形图、相量图和相量表示法，能进行相互转换； (5)理解RLC串联电路的阻抗概念，掌握电压三角形、阻抗三角形的应用； (6)会计算电路的有功功率、无功功率和视在功率；理解功率三角形和电路的功率因数及提高电路功率因数的意义； (7)了解照明电路配电板的组成，相关器件的外部结构、性能和用途，会安装照明电路配电板； (8)了解三相正弦对称电源的概念，理解三相对称负载的星形连接和三角形连接 |
| 电子技术基础 （96） | (1)二极管及其应用； (2)三极管及放大电路基础； (3)常用放大器； (4)数字电路基础； (5)组合逻辑电路； (6)触发器； (7)时序逻辑电路 | (1)了解二极管；会用万用表判别二极管的极性和质量； (2)能识读滤波电路图；了解滤波电路的作用及其工作原理；会估算电容滤波电路的输出电压； (3)了解三极管电流放大特点；会用万用表判别三极管的引脚和质量； (4)能识读和绘制基本放大电路；理解放大电路主要元件的作用； (5)了解集成运放电路的基本概念，能识读由理想集成运放构成的常用电路；会安装集成运放组成的应用电路；理解反馈的概念及应用； (6)掌握常见码制表示方法及转换； (7)掌握基本逻辑门的逻辑功能，能合理选用集成门电路； (8)掌握基本触发器的电路组成、工作原理； (9)掌握寄存器、计数器的功能及计数器的类型，会安装电路，实现计数器的逻辑功能； (10)能根据电路正确选用元器件并装接功能电路 |
| 工程制图 （64） | (1)制图的基本知识； (2)作立体的投影； (3)截交线与相贯线； (4)组合体的三面投影图； (5)根据物体的三视图画其轴测图； (6)画物体的剖视图和断面图 | (1)了解绘图工具的组成，会正确使用常用的绘图工具；了解绘图的步骤，掌握绘图的方法；熟悉制图的基本规定；掌握三、五、六等分圆周、等分线段以及坡度、直线与圆弧、圆弧与圆弧连接、基本几何图形等绘制方法； (2)了解投影的基本概念以及点、线、面的投影特点，掌握三面投影的基本规律和基本几何体的投影特点，能根据立体图画出三视图； (3)了解截交线、相贯线的基本概念；掌握平面立体、回转体的截平面在三个不同位置时，截交线的形状特征，会画它们的投影图； (4)了解组合体的基本概念和画组合体三视图的步骤；掌握组合体几种表面连接的画法和识图的形体分析法和线面分析法； (5)了解轴侧图的基本概念；掌握平面立体和回转体正等测图的画法以及平面立体和回转体斜二测图的画法； (6)了解剖视图的形成、剖视图的种类、断面图的基本概念和断面图的种类，掌握剖视图的画法和标注；掌握各种剖视图的画法要求、清楚剖视图与断面图的区别、掌握移出断面图和重合断面图的正确画法 |
| 建筑智能化概论 (64) | (1)智能建筑概述； (2)建筑基础知识； (3)建筑设备自动化技术； (4)建筑设备自动化系统概述； (5)安全防范系统概述； (6)火灾报警及消防联动控制系统概述； (7)通信网络系统概述； (8)办公自动化系统概述 | (1)了解各国智能建筑的定义；理解我国智能建筑的定义；理解智能建筑的组成及基本功能；掌握3A系统的组成、特点和智能建筑核心技术； (2)掌握建筑的分类，理解影响建筑环境的物理参数； (3)掌握建筑设备自动化技术中自动控制原理及计算机控制技术； (4)理解电力系统的组成、智能建筑供配电系统的组成和特点；了解供配电监控系统的监测参数； (5)了解系统设备；理解入侵报警系统的功能；掌握入侵报警系统的构成和控制功能； (6)熟悉火灾报警系统特点；掌握火灾报警系统的组成和工作原理； (7)了解通信系统概念及组成；熟悉常用的传输介质及特点； (8)理解办公自动化系统的概念及组成 |
| 工种实训（钳工） （60） | (1)钳工机具的使用方法； (2)管道施工的基本方法及工艺流程 | 按照管道初级工对知识和技能的要求，完成工种的训练和考核 |
| PLC应用技术 （64） | (1)PLC的基础知识； (2)PLC的基本指令系统； (3)PLC功能图与步进梯形图设计； (4)PLC的功能指令的简单应用； (5)PLC控制系统的安装、接线及调试； (6)PLC的工业应用实例 | (1)了解PLC的发展、应用及其性能指标； (2)了解PLC的种类、应用特点，熟悉PLC的基本结构及其工作过程； (3)掌握PLC的基本配置、内部资源及系统输入、输出口的分配； (4)掌握典型PLC指令代码及程序编制的知识，初步具备编制PLC控制程序的能力； (5)能正确安装PLC，正确完成外部的接线； (6)初步了解PLC的通信方式、组网及组态控制；熟悉PLC接口技术，具备正确使用PLC实现电气控制的初步能力； (7)掌握典型控制系统的功能及将复杂程序简单化的方法,并能够结构化地设计用户程序； (8)能够在生产现场正确安装PLC和正确完成接线；在生产现场进行简单的程序设计、调试、维护PLC系统 |
| 工种实训（照明电路安装）（60） | (1)照明室内配线； (2)常用照明灯安装与调试； (3)小型配电装置安装与调试； (4)室内照明系统安装与调试 | (1)会线管的切割、连接和安装； (2)掌握硬塑料管管线、明敷护套线线路的特点和要求；掌握硬塑料管敷设工艺；能识读和安装建筑电气； (3)掌握塑料槽板线路的特点和要求；能识读建筑电气、照明安装平面图； (4)掌握照明线路安装与调试； (5)了解配电装置的概况；会电能、电功率的计算；能进行小型配电装置安装与调试； (6)能熟练进行电气照明施工图的识读； (7)能熟练进行室内照明系统安装与调试；会照明电气线路的故障检修 |
| 电气CAD技术 （64） | (1)AutoCAD基础内容； (2)绘制继电器—接触器控制电路； (3)电气接线图的绘制与识图； (4)电气平面布置图的绘制与识图； (5)电气CAD工程实践实例 | (1)了解AutoCAD的基本知识，能进行基本图形元素的绘制； (2)能了解电气制图软件,电气图形分类、特点,电气图绘制有关国家标准；了解电气图形符号，了解文字符号与项目代号,了解电气图形布局； (3)能绘制继电器—接触器控制电路； (4)能规范完成电气接线图的绘制； (5)会电气平面布置图的绘制与识图； (6)能绘制和读懂一般工程电气图 |
| 建筑供配电与照明技术 （64） | (1)变配电系统接线方式设计； (2)电力负荷的分级与计算； (3)高低压电气设备及选择； (4)室内配线； (5)常用照明灯具安装与调试； (6)配电箱安装与调试；简单照明线路的设计、安装和调试； (7)LED控制技术应用 | (1)了解供配电系统的接线方式和电力负荷的分级计算方法； (2)能选择高低压设备，能进行照明系统的简单设计、布线、设备安装、调试及系统维护等 |
| 工种实训（维修电工） （60） | (1)维修电工的相关理论知识； (2)单元电路的安装、调试和维修； (3)常见机床控制线路的运行、调试和维修 | 按照电工中级工对知识和技能的要求，完成工种的训练和考核 |
| 传感与检测技术 （64） | (1)检测与传感器的基础知识； (2)应变式传感器； (3)温度传感器； (4)电容式传感器； (5)电感式传感器； (6)压电式传感器； (7)磁电式传感器； (8)光电、光纤式传感器； (9)辐射式传感器 | (1)掌握传感器的基础知识，了解检测的基本原理及相关知识； (2)掌握常见传感器的工作原理，结构特点； (3)会识别各种常见传感器的特点及其在检测系统中的作用、地位；能够正确使用常见传感器，了解常见传感器的测量方法； (4)理解常见传感器转换电路，并掌握其性能性点； (5)能够根据要求分析传感器工作电路 |
| 综合布线系统工程施工 (64) | (1)综合布线系统的组成与标准； (2)综合布线系统主要设备、材料； (3)综合布线系统工程设计； (4)综合布线系统工程常用施工工具与仪器； (5)综合布线系统工程施工； (6)综合布线系统工程测试与验收 | (1)了解综合布线系统的组成和标准； (2)能选择系统的设备和材料，完成简单系统设计； (3)会使用常用的工具及仪器，完成系统的安装、测试及验收等 |
| 建筑智能化设备安装技术 (64) | (1)智能建筑中电视系统、消防系统、安防系统、通信系统、建筑设备自动化系统，以及为上述系统服务的综合布线系统； (2)常用设备器材的结构性能、安装工艺、调试方法和注意事项 | (1)了解系统的基本构成及工作原理； (2)掌握常用设备器材的结构性能、安装工艺、调试方法和注意事项 |
| 安全防范系统工程施工 (64) | (1)可视对讲系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (2)闭路监控系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (3)周界防越系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (4)停车场管理系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (5)电子巡更系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (6)防盗报警系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (7)远程抄表和计量系统构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法； (8)智能一卡通系统的构成与原理、主要设备及系统的安装与调试方法 | (1)了解系统的基本构成及工作原理； (2)能绘制安全防范系统的系统图和平面图； (3)能设计简单安防系统并进行安装及维护工作 |
| 消防报警及联动系统工程施工 (64) | (1)消防报警及联动系统的概况； (2)消防报警及联动系统的设计； (3)消防报警及联动系统的施工组织设计； (4)消防报警及联动系统的布管穿线； (5)火灾探测器与手动报警按钮安装； (6)消防联动控制设备的安装； (7)消防报警及联动系统的调试与验收 | (1)能读懂消防报警及联动系统工程施工图，正确理解设计意图； (2)能完成消防报警及联动系统的施工组织设计； (3)掌握消防报警及联动系统的布管穿线及设备的安装、调试与验收方法 |
| 建筑智能化系统工程施工组织与管理 (64) | (1)建筑智能化系统工程的招投标及施工合同； (2)施工部署与施工准备； (3)进度管理、成本管理、施工技术管理、质量管理、安全管理与文明施工； (4)工程档案与资料管理及竣工验收； (5)系统的维护与保养； (6)施工组织设计 | (1)了解建筑智能化系统施工组织与施工管理的基本方法； (2)能进行施工组织设计 |
| 建筑智能化设备运行与控制 （64） | (1)建筑智能化技术的基本概念； (2)建筑智能化的供配电系统； (3)建筑智能化的空调系统； (4)建筑智能化的给排水系统； (5)建筑智能化的安防系统； (6)建筑智能化的消防系统； (7)智能建筑综合管理系统； (8)建筑智能化的综合布线系统； (9)力控监控组态软件 | (1)了解建筑智能化技术的基本概念、组成及特点； (2)掌握建筑智能化供配电系统、空调系统、给排水系统、安防系统和消防系统的运行和控制的原理及方法； (3)熟悉智能建筑综合管理系统； (4)掌握建筑智能化的综合布线系统的应用； (5)掌握力控监控组态软件的使用 |
| 建筑设备监控系统工程施工（64） | (1)集散式控制系统安装与调试； (2)现场总线控制系统安装与调试； (3)信号与数据传输系统安装与调试； (4)供配电监控系统安装与调试； (5)照明监控系统安装与调试； (6)电梯监控系统安装与调试； (7)暖通空调监控系统安装与调试； (8)给排水设备监控系统安装与调试； (9)组态软件的使用 | (1)了解集散式控制系统、现场总线控制系统的原理、结构和功能； (2)掌握集散式控制系统的安装和调试方法； (3)掌握信号与数据传输系统安装与调试方法； (4)掌握供配电监控系统、照明监控系统、电梯监控系统、暖通空调监控系统、给排水设备监控系统安装与调试方法； (5)掌握组态软件建立监控程序的方法 |
| 物业综合管理实务 （64） | (1)物业管理概述； (2)智能系统在物业管理中的应用； (3)家庭三表自动抄表； (4)远程收费与缴费； (5)安防联网 | (1)能说出物业管理的主要内容与任务； (2)掌握家庭三表自动抄表和远程收费与缴费； (3)熟悉常见物业管理平台 |
| 物业智能化系统维护与管理 (64) | (1)物业智能化系统维护与管理概述； (2)安全防范系统维护与管理； (3)火灾自动报警与消防联动系统维护与管理； (4)建筑设备自动监控系统维护与管理； (5)综合布线系统维护与管理； (6)物业智能化系统维护与管理的技术与方法 | (1)了解物业智能化系统维护与管理的概念和组成特点； (2)掌握安全防范系统维护与管理的方法； (3)掌握火灾自动报警与消防联动系统维护与管理的方法； (4)掌握建筑设备自动监控系统维护与管理的方法； (5)掌握综合布线系统维护与管理的方法； (6)会熟练使用常见物业管理平台 |

九、专业教师基本要求

1.专任专业教师与在籍学生之比不低于1:36；具有本科以上学历90%以上，研究生学历（或硕士以上学位）5%以上，高级职称15%以上；获得与本专业相关的高级工以上职业资格60%以上，或取得非教师系列专业技术中级以上职称30%以上；兼职教师占专业教师比例10%-40%，60%以上具有中级以上技术职称或高级工以上职业资格。

2.专任专业教师应具有建筑电气智能化、建筑设施智能技术等相关专业本科以上学历；三年以上专任专业教师，应达到“省教育厅办公室关于公布《江苏省中等职业学校“双师型”教师非教师系列专业技术证书目录(试行)》的通知”文件规定的执业资格、专业技术职称或职业资格要求,如建造师（二级及以上）、工程师、智能建筑管理师、维修电工（高级工以上）等。

3.专业教师具有良好的师德修养、专业能力，能够开展理实一体化教学，具有信息化教学能力。专任专业教师普遍参加教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每两年到企业实践不少于2个月。兼职教师每学期承担不少于30学时的教学任务。

十、实训(实验)基本条件

（一）校内实训（实验）

根据本专业人才培养目标的要求及课程设置的需要，按每班35名学生为基准，校内实训(实验)教学功能室配置如下：

| 教学功能室 | 主要设备名称 | 数量（台/套） | 规格和技术的特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工基本技能实训室 | 电工实训装置 | 20套 | — |
|  | 电工工具 | 20套 | — |
|  | 万用表 | 20只 | MF-47标准型 |
|  | 常用电器元件 | 20套 | — |
|  | 控制挂箱 | 20台 | 通用型 |
| 电子基本技能实训室 | 模拟/数字电路实验台 | 20台 | 1.具有电子基本定理的验证功能； 2.具有常用电子仪表的使用及基本电参数的测量功能； 3.具有基本放大器电路、稳压电源电路实验； 4.具有基本逻辑门的逻辑功能； 5.具有可靠的漏电保护功能 |
|  | 电子焊接工具 | 20套 | — |
|  | 示波器 | 20台 | 双通道测试，频率测量范围为20MHz； |
|  | 信号发生器 | 20台 | 频率范围为0.2Hz至20MHz，输出波形为正弦波、三角波、方波，输出电压可调 |
| 照明系统实训室 | 白炽灯具 | 35套 | — |
|  | 日光灯具 | 35套 | — |
|  | 高压汞灯灯具 | 35套 | — |
|  | 断路器 | 35只 | 额定电压230V，额定电流20A |
|  | 熔断器 | 35套 | 额定电压230V，额定电流10A |
|  | 电度表 | 35只 | 单相电度表DD862 |
|  | 配电箱 | 35只 | PZ30-24 |
|  | 开关、导线、线管 | 35套 | — |
|  | 电工工具 | 35套 | — |
|  | 实验桌 | 35张 | 实木台面，金属框架 |
| 维修电工实训室 | 维修电工实训装置 | 35套 | 可完成维修电工中级工考核 |
|  | 电工工具 | 35套 | — |
|  | 万用表 | 35只 | MF-47标准型 |
|  | 常用电器元件 | 35套 | — |
|  | 机床电气线路排故装置 | 35套 | 可完成机床电气线路排故 |
| 计算机网络实训室 | 计算机 | 35台 | 主流品牌计算机 |
|  | 交换机 | 2台 | 品牌可为思科、华为、神码等 |
|  | 路由器 | 1台 | 品牌可为思科、华为、神码等 |
|  | 网络压线钳 | 35把 | FLUKE 11212530 |
|  | 网络测试仪 | 35台 | MT-7057N |
|  | 相关工具 | 35套 | — |
| 传感器与可编程控制器应用实训室 | 可编程控制器 | 35台 | I/O点数不少于24点 |
|  | 手持式编程器 | 35台 | — |
|  | 计算机 | 35台 | 主流品牌计算机 |
|  | 编程软件 | 35套 | — |
|  | 温度、压力、位移、光电编码器、接近开关等常用传感器 | 35只 | — |
|  | 可编程控制器控制对象 | 35套 | — |
|  | 传感器与PLC应用实训台 | 35台 | 木质台面，金属框架 |
| 安全防范系统实训室 | 可视对讲系统 | 20套 | 能够完成可视对讲系统实训 |
|  | 电子巡更系统 | 20套 | 能够完成电子巡更系统实训 |
|  | 闭路监控系统 | 20套 | 能够完成闭路监控系统实训 |
|  | 周界防越系统 | 20套 | 能够完成周界防越系统实训 |
|  | 防盗报警系统 | 20套 | 能够完成防盗报警系统实训 |
|  | 停车场管理系统 | 20套 | 能够完成停车场管理系统实训 |
|  | 远程抄表和计量 | 20套 | 能够完成远程抄表和计量实训 |
|  | 智能一卡通 | 20套 | 能够完成智能一卡通实训 |
| 消防报警及联动系统实训室 | 智能光电感烟探测器 | 20个 | JTY-GD-G3 |
|  | 智能电子差定温感温探测器 | 20个 | JTW-ZCD-G3N |
|  | 总线隔离器 | 20个 | GST-LD-8313 |
|  | 编码手动报警按钮（含电话插孔） | 20个 | J-SAM-GST9122 |
|  | 编码消火栓报警按钮 | 20个 | J-SAM-GST9124 |
|  | 编码火警声光讯响器 | 20个 | GST-MD-M9514 |
|  | 编码消防广播模块 | 20个 | LD-8305 |
|  | 编码单输入/单输出模块 | 20个 | GST-LD-8303 |
|  | 编码单输入模块 | 20个 | GST-LD-8300 |
|  | 吸顶式紧急广播音箱 | 20个 | GST-CD |
|  | 火灾报警控制器 | 20台 | JB-QB-GST100 |
|  | 火灾显示盘 | 20台 | ZF-500 |
|  | 智能总线制消防电话主机 | 20个 | — |
|  | 总线制手提消防电话分机 | 20个 | GST-TS-100A/LD-8304 |
|  | 卡座录放盘 | 20台 | — |
|  | 广播功率放大器 | 20台 | BT-180 |
|  | 操作台及展板 | 20套 | 实木台面，金属框架 |
| 建筑设备控制系统的安装与维护实训室 | 通用输入/输出模块 | 1块 | — |
|  | 通用输入/数字输出模块 | 1块 | — |
|  | 数字输入模块 | 1块 | — |
|  | 数字输入/输出模块 | 2块 | — |
|  | 通用建筑自控箱 | 1只 | 内设DDC等设备 |
|  | 管理中心监控软件 | 1套 | — |
|  | 网络适配器 | 1只 | — |
|  | 管理中心计算机 | 1台 | 主流品牌计算机 |
|  | 喷墨打印机 | 1台 | — |
|  | 室外温湿度传感器 | 1只 | — |
|  | 管道温度传感器 | 2只 | C7080A |
|  | 压差开关 | 1只 | DPS400 |
|  | 液位开关 | 1只 | — |
|  | 风阀执行器（模拟） | 1只 | CN6110/CN7510 |
|  | 电动调节阀 | 1只 | — |
|  | 排风机 | 1台 | — |
|  | 送风机 | 1台 | — |
|  | 电压互感器 | 1只 | — |
|  | 电流互感器 | 1只 | — |
|  | 配电箱 | 1只 | — |
|  | 断路器 | 5只 | — |
|  | 继电器 | 5只 | — |
|  | 功率因素变送器 | 2只 | — |
|  | 灯具 | 1套 | — |
|  | 照度传感器 | 1只 | — |
|  | 温度调节器 | 1只 | — |
|  | 仿真电梯电动模型 | 1套 | 采用透明结构 |
|  | 水池 | 1个 | 不锈钢 |
|  | 水泵 | 1台 | 三相水泵 |
|  | 操作台及展板 | 5套 | 实木台面，金属框架 |
| 综合布线系统实训室 | 模拟仿真墙 | 20套 | 钢构仿真墙，能完成综合布线系统布管、布槽、线缆敷设和压接等实训 |
|  | 配线架机柜 | 35套 | 标准机柜 |
|  | RJ-45配线架 | 35套 | 19寸1U高度，端子卡线口 |
|  | 信息插座（面板+底盒） | 35套 | 86型底盒和面板 |
|  | 综合布线实训工具 | 35套 | 实训工具包含：网络压线钳、剥线器、锯弓、弯管器、测线器、电动起子、打线器和管钳等 |

校内实训基地建设除满足上述基本要求之外，随着国家经济和社会发展，主管部门及学校应逐年增加投入，增置实训、实习设备，提高学校的现代化实训基地建设和现代教育技术水平。

（二）校外实训

加强校外实习基地的建设，保持校外实习基地的长期稳定合作且不少于10家，校外实训基地的基本要求如下：

1.建筑智能化设备安装与运行专业校外实训基地应建立在二级及以上资质的消防工程公司、建筑设备安装公司、信息网络工程公司、建筑智能化公司和安防工程公司等企业。

2.校外实训基地应能提供与本专业培养目标相适应的职业岗位，并对学生实施轮岗、顶岗实训。

3.校外实训基地应具备符合学生实训的场所和设施，具备必要的学习及生活条件，并配置专业人员指导学生实训。

十一、编制说明

1. 本方案依据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》（教职成〔2019〕13号）；《教育部职业教育与成人教育司关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知》（教职成司函〔2019〕61号）文件精神。

2. 本方案坚持立德树人、全面发展，坚持工学结合、知行合一的原则，充分体现构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系的课程改革理念。并突出以下几点：

(1)主动对接经济社会发展需求。围绕江苏经济社会发展和职业岗位能力要求，确定专业培养目标、课程设置和教学内容，推进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接。

(2)服务学生全面发展。尊重学生特点，发展学生潜能，强化学生综合素质和关键能力培养，促进学生德、智、体、美全面发展，满足学生阶段发展需要，奠定学生终身发展的良好基础。

(3)注重中高等职业教育课程衔接。统筹安排公共基础、专业理论和专业实践课程，科学编排课程顺序，精心选择课程内容，强化与后续高等职业教育课程衔接。

(4)坚持理论与实践的有机结合。注重学思结合、知行统一，坚持“做中学、做中教”，加强理论课程与实践课程的整合融合，推行项目教学、场景教学、主题教学和岗位教学，强化学生实践能力和职业技能培养。

3.中等职业学校应依据本方案制定实施性人才培养方案。 (1)落实“2.5+0.5”人才培养模式，学生校内学习5个学期，校外顶岗实习不超过1学期。每学年为52周，其中教学时间40周(含复习考试)，假期12周。 (2)根据教育部关于印发《中等职业学校思想政治、语文、历史课程标准（2020年版）》（教材〔2020）的文件精神，新增历史课程为中等职业学校学生必修的一门公共基础课程，教学时数不低于36个学时。请职业学校在制定本专业实施性人才培养方案时，密切关注教育部关于开设历史课程相关文件通知，并及时有效落实。

(3)各校可根据专业的专门化方向和职业（岗位）的实际需求，任选维修电工、物业管理员、智能建筑管理师等实施国家职业资格四级(中级)鉴定。

4.顶岗实习安排在第六学期，共19周。实习期间，建议校内实习指导教师每周至少与学生跟踪指导一次，学生每月返校一次，汇报实习情况，听取企业技术人员、管理人员的专题讲座，学习新知识、新技术。

5.开发单位及核心成员。牵头单位及成员：南京高等职业技术学校，张华军、朱新宁、徐玉峰；苏州建设交通高等职业技术学校，姜敏；江苏省泰兴中等专业学校，陈爱午；南通市通州区建筑职工中等专业学校，余岳芬；南京工业职业技术学院，张小明；冠林电子有限公司江苏分公司，孙云杰。

附录                                  表1   建筑智能化设备安装与运行专业职业能力分析表

| 职业岗位 | 工作任务 | 职业技能 | 知识领域 | 能力整合排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化系 统工程设备安装 | 识读智能化系统工程图纸 | 1.具备阅读智能化系统施工图的能力； 2.能根据设计规范，理解设计意图，熟悉施工技术 | 电工技术基础、电子技术基础工程制图、电气CAD技术 | 一、行业通用能力： 1.识读图样能力：具有识读建筑平面图、弱电原理图与接线图、设备施工图的能力；具有应用计算机绘图软件绘制图样的能力； 2.工量具及仪表选用能力：具有常用智能化设备安装机具、工具、量具和电工、电子仪表选用的能力； 3.材料及元器件选用能力：具有常用智能化设备的选用能力；具有识别和选用导线、低压电器、传感器及常用电工电子元件的能力； 4.智能化设备的使用能力：具有识读常用智能化设备技术资料的能力；具有操作常用智能化设备的能力；具有维护和保养常用智能化设备的能力；具有智能化设备常见故障分析与排除的基础能力； 5.智能化系统的安装能力：具有识读各种智能化系统施工图的能力；具有智能化系统线路敷设及接地系统安装的能力(初级)；具有建筑设备监控系统安装施工的能力；具有安全防范系统安装施工的能力；具有通信系统安装施工的基础能力；具有火灾自动报警及联动控制系统安装施工及基础调试的能力；具有智能化系统及设备安装施工质量控制的能力 二、职业特定能力： 1.建筑智能化系统安装与调试:具有实施智能化设备安装工艺的能力（中级）；具有典型智能化设备安装与调试的能力（中级）；具有典型智能化设备故障分析与排除的能力（中级）；具有对智能化设备实施电气控制改造的基础能力； 2.建筑智能化系统运行与管理:具有实施智能化设备安装工艺的能力（中级）；具有典型智能化设备使用与调试的能力（中级）；具有典型智能化设备故障分析与排除的能力（中级）；具有对智能化设备实施电气控制改造的基础能力；具有组织物业设备管理活动的基础能力 三、跨行业职业能力： 1.具有适应岗位变化的能力； 2.具有企业管理及施工现场管理的基础能力； 3.具有创新和创业的基础能力 |
|  | 安全防范系统工程设备安装和施工管理 | 1.了解安全防范系统工程设备安装的施工过程； 2.了解安全防范系统工程施工工艺和施工流程，具备穿管、布线、设备安装等施工能力； 3.掌握安全防范系统的施工规范，能按规范指导和组织施工，具备组织协调和统筹能力； 4.具备对人员、设备、材料的管理能力，能有效地对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本进行控制和管理的能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、电气CAD技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、安全防范系统工程施工建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 消防报警及联动控制系统工程设备安装和施工管理 | 1.了解消防报警及联动控制系统工程设备安装的施工过程； 2.了解消防报警及联动控制系统施工工艺和施工流程，具备穿管、布线、设备安装等施工能力； 3.掌握消防报警及联动控制系统的施工规范，能按规范指导和组织施工，具备组织协调和统筹能力； 4.具备对人员、设备、材料的管理能力，能有效地对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本进行控制和管理的能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、电气CAD技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、消防报警及联动系统工程施工、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 综合布线系统工程设备安装和施工管理 | 1.了解综合布线系统工程设备安装的施工过程； 2.了解综合布线系统工程施工工艺和施工流程，具备穿管、布线、设备安装等施工能力； 3.掌握综合布线工程的施工规范，能按规范指导和组织施工，具备组织协调和统筹能力； 4.具备对人员、设备、材料的管理能力，能有效地对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本进行控制和管理的能力 | 电工技术基础、电子技术基础、工程制图、建筑智能化概论、电气CAD技术、综合布线系统工程施工、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 建筑设备监控系统工程设备安装和施工管理 | 1.了解建筑设备监控系统工程设备安装的施工过程； 2.了解建筑设备监控系统工程施工工艺和施工流程，具备穿管、布线、设备安装等施工能力； 3.掌握建筑设备监控系统的施工规范，能按规范指导和组织施工，具备组织协调和统筹能力； 4.具备对人员、设备、材料的管理能力，能有效地对工程进度、工程质量、工程安全、工程成本进行控制和管理的能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、照明电路安装实训、电气CAD技术、建筑供配电与照明技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
| 智能化系统运行与调试 | 识读智能化系统工程图纸 | 1.具备阅读智能化系统施工图的能力； 2.能根据设计规范，理解设计意图，熟悉施工技术 | 电工技术基础、电子技术基础工程制图、电气CAD技术 |  |
|  | 安全防范系统工程调试 | 1.具有一定的文化基础知识和安全防范系统基本理论知识； 2.掌握安全防范系统的相关专业知识，能够初步学会分析和解决安全防范系统较复杂的技术问题，具有工作计划、组织、实施能力； 3.了解安全防范系统工程施工工艺和施工流程，具备安全防范系统设备调试能力； 4.掌握安全防范系统的施工规范，能按规范指导和组织系统设备调试，具备组织协调和统筹能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、电气CAD技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、安全防范系统工程施工、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 消防报警及联动控制系统工程调试 | 1.具有一定的文化基础知识和消防报警及联动控制系统基本理论知识； 2.掌握消防报警及联动控制系统的相关专业知识，能够初步学会分析和解决消防报警及联动控制系统较复杂的技术问题，具有工作计划、组织、实施能力； 3.了解消防报警及联动控制系统施工工艺和施工流程，具备安全防范系统设备调试能力； 4.掌握消防报警及联动控制系统的施工规范，能按规范指导和组织系统设备调试，具备组织协调和统筹能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、电气CAD技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、消防报警及联动系统工程施工、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 综合布线系统工程调试 | 1.具有一定的文化基础知识和综合布线系统基本理论知识； 2.掌握综合布线系统的相关专业知识，能够初步学会分析和解决综合布线系统较复杂的技术问题，具有工作计划、组织、实施能力； 3.了解综合布线系统工程施工工艺和施工流程，具备安全防范系统设备调试能力； 4.掌握综合布线系统工程的施工规范，能按规范指导和组织系统设备调试，具备组织协调和统筹能力 | 电工技术基础、电子技术基础、工程制图、建筑智能化概论、电气CAD技术、综合布线系统工程施工、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
|  | 建筑设备监控系统工程调试 | 1.具有一定的文化基础知识和建筑设备监控系统基本理论知识； 2.掌握建筑设备监控系统的相关专业知识，能够初步学会分析和解决建筑设备监控系统较复杂的技术问题，具有工作计划、组织、实施能力； 3.了解建筑设备监控系统工程施工工艺和施工流程，具备安全防范系统设备调试能力； 4.掌握建筑设备监控系统的施工规范，能按规范指导和组织系统设备调试，具备组织协调和统筹能力 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、PLC应用技术、照明电路安装实训、电气CAD技术、建筑供配电与照明技术、传感与检测技术、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化系统工程施工组织与管理 |  |
| 智能化系统维护与保养 | 智能化系统设备的维护与保养 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.熟悉建筑智能化各个系统，具备对楼字的智能化各系统做初步维护的能力； 3.具备阅读智能化系统图纸的能力； 4.掌握智能化系统设备维护与保养的基本知识，具有设备维护与保养的技能 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、综合布线系统工程施工、建筑智能化设备安装技术、安全防范系统工程施工、消防报警及联动系统工程施工、建筑智能化设备运行与控制、建筑设备监控系统工程施工、物业智能化系统维护与管理 |  |
|  | 智能化系统设备的检测与维修 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.熟悉建筑智能化各个系统，具备对楼字的智能化各系统做初步检测的能力； 3.具备阅读智能化系统图纸的能力； 4.掌握智能化系统设备的检测与故障定位方法，具备智能化设备维修的基本技能 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、综合布线系统工程施工、建筑智能化设备安装技术、安全防范系统工程施工、消防报警及联动系统工程施工、建筑智能化设备运行与控制、建筑设备监控系统工程施工、物业智能化系统维护与管理 |  |
|  | 智能化系统设备日常的运行与管理 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.熟悉建筑智能化各个系统，了解智能化系统设备维护与管理的内容； 3.具备阅读智能化系统图纸的能力； 4.掌握智能化系统设备运行管理的基本方法，能完成设备的日常运行管理 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化设备运行与控制、建筑设备监控系统工程施工、物业智能化系统维护与管理 |  |
| 物业管理员 | 智能化系统设备维修、设备更新 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.熟悉建筑智能化各个系统，了解智能化系统物业管理和智能系统在物业管理中的应用； 3.具备阅读智能化系统图纸的能力； 4.具有掌握智能化系统设备的检测与故障定位方法，具备设备维修和设备更新的能力的基本技能 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化设备运行与控制、建筑设备监控系统工程施工、物业智能化系统维护与管理物业、综合管理实务 |  |
|  | 智能化系统设备日常的运行与管理 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.具备阅读智能化系统图纸的能力； 3.具备掌握家庭三表自动抄表，远程收费与缴费，安防联网管理等能力； 4.掌握智能化系统设备运行管理的基本方法，能完成设备的日常运行管理 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、建筑智能化设备安装技术、建筑智能化设备运行与控制、建筑设备监控系统工程施工、物业智能化系统维护与管理物业、综合管理实务 |  |
|  | 从事智能化小区的物业综合管理 | 1.具有一定的文化基础知识和智能化系统基本理论知识； 2.具备阅读智能化系统图纸的能力； 3.具备熟练使用常见物业管理平台的操作技能； 4.具有良好的人际交往能力，具备一定的管理知识 | 电工技术基础、电子技术基础、建筑智能化概论、物业智能化系统维护与管理物业、综合管理实务 |  |

表2  教学进程安排表

| 课程类别 | 序号 | 课程名称 |  |  | 学时数 |  | 课程教学各学期周学时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 学时 | 学分 | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18周 |  | 18周 |  | 18周 |  | 18周 |  | 18周 |  | 20周 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 20周 |
| 公共基础课程 | 1 | 思想政治理论课程 | 必修 | 中国特色社会主义 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 心理健康与职业生涯 | 32 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 哲学与人生 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 职业道德与法治 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 限选 | 心理健康 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 职业健康与安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环保教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 文化课 | 必修 | 语文 | 240 | 15 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 数学 | 208 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 英语 | 208 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 计算机应用基础 | 128 | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 公共艺术 | 32 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 体育与健康 | 160 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 12 |  | 限选 | 物理 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 任选课程 |  | 128 | 8 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1296 | 81 | 24 |  | 22 |  | 16 |  | 13 |  | 6 |  |  |
| 专业技能课程 | 14 | 基础平台课程 | 电工技术基础 |  | 96 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 电子技术基础 |  | 96 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 工程制图 |  | 64 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 建筑智能化概论 |  | 64 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | PLC应用技术 |  | 64 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 电气CAD技术 |  | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 建筑供配电与照明技术 |  | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 传感与检测技术 |  | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 22 |  | 综合布线系统工程施工 |  | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 23 |  | 工种实训 |  | 180 | 12 |  |  |  | 2周 （钳工） |  | 2周 （照明） |  | 2周 （电工） |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 820 | 52 | 6 |  | 6 | 2周 | 12 | 2周 | 8 | 2周 | 8 |  |  |
|  | 24 | 技能方向课程 | 建筑智能化设备安装与调试 | 建筑智能化设备安装技术 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 25 |  |  | 安全防范系统工程施工 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 消防报警及联动系统工程施工 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 27 |  |  | 建筑智能化系统工程施工组织与管理 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 28 |  | 建筑智能化设备运行与管理 | 建筑智能化设备运行与控制 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 29 |  |  | 建筑设备监控系统工程施工 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 物业综合管理实务 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 31 |  |  | 物业智能化系统维护与管理 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 256 | 16 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |
|  | 32 | 专业任选课程 | 专业技能类选修课 |  | 144 | 9 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  | 33 |  | 社会实践活动 |  | 60 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2周 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 204 | 11 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 2周 |  |
|  | 顶岗实习 |  |  |  | 570 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19周 |
|  | 合计 |  |  |  | 1850 | 108 | 6 |  | 6 | 2周 | 12 | 2周 | 17 | 2周 | 24 | 2周 | 19周 |
| 其他教育活动 | 专业认知与入学教育 |  |  |  | 30 | 1 |  | 1周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 军训 |  |  |  | 30 | 1 |  | 1周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毕业教育 |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1周 |
|  | 小计 |  |  |  | 90 | 3 |  | 2周 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1周 |
| 合计 |  |  |  |  | 3236 | 192 | 30 | 2周 | 28 | 2周 | 28 | 2周 | 30 | 2周 | 30 | 2周 | 20周 |

注：1.总学时为3236学时。其中公共基础必修和限选课程（含军训）学时为1198，占比约为37%，专业技能课(含顶岗实习、专业认知与入学教育、毕业教育、不含任选课程)学时为1706，占比约为52.7%；任选课程（包括人文选修课程和专业选修课程）学时为332，占比约10.3%左右。总学时中，公共基础课程与专业技能课程学时比例约为4：6。

2.总学分192。学分计算办法：第1至第5学期每学期16-18学时计1学分；专业实践教学周1周计2学分；顶岗实习1周计1.5学分；军训、专业认知与入学教育、社会实践活动、毕业教育等活动1周计1学分，共5学分。